Приложение ППССЗ по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт электронных приборов и устройств 2023-2024 уч.г.: 

Комплект контрольно-оценочных средств по УП.04 Учебная практика
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплект

контрольно-оценочных средств

по 
УП.04 Учебная практика
для специальности 
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание

и ремонт электронных приборов и устройств
Алексеевка – 2023
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 4 октября 2021 года № 691.
Составитель: 

Ляшенко А.В., преподаватель ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

СОДЕРЖАНИЕ
1. Паспорт комплекта оценочных средств

1.1 Область применения комплекта оценочных средств

1.2 Планируемые результаты освоения УП.04 Учебная практика:

1.3 Контроль и оценка результатов освоения УП.04 Учебная практика 

2. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по УП.04 Учебная практика

3. Оценочные материалы для организации промежуточной аттестации по УП.04 Учебная практика в форме дифференцированного зачета

4. Информационное обеспечение 

1. Паспорт комплекта оценочных средств

1.1 Область применения комплекта оценочных средств

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) колледж самостоятельно планирует результаты обучения по УП.04 Учебная практика, которые соотнесены с требуемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников). Совокупность запланированных результатов обучения должна обеспечивать выпускнику освоение всех общих компетенций (далее – ОК), профессиональных компетенций (далее – ПК), установленных ФГОС СПО.
Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся по УП.04 Учебная практика.
КОС включают типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, практического опыта, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся и организации промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

КОС разработан на основании рабочей программы УП.04 Учебная практика.
1.2 Планируемые результаты освоения УП.04 Учебная практика:

В результате освоения УП.04 Учебная практика обучающийся должен уметь:
· У1 проводить сборку и комплектовку подвижной части приборов;

· У2 контролировать качество сборки;

· У3 проводить регулировку и градуировку приборов;

· У4 проводить испытания электроизмерительных приборов;

· У5 определять и устранять дефекты электроизмерительных приборов.
В результате освоения УП.04 Учебная практика обучающийся должен знать:

· З1 технологию сборки электроизмерительных приборов: основные понятия и определения, технологическую документацию на сборку, технические требования к сборке, типовые схемы сборочного состава (с базовой деталью, веерного типа), способы обеспечения заданной точности;

· З2 инструменты и приспособления, применяемые при сборке электроизмерительных приборов: назначение, приемы и правила пользования ими, правила ухода за ними;

· З3 требования, предъявляемые к помещению, в котором собираются электроизмерительные приборы и к рабочему месту сборщика;

· организацию рабочего места сборщика электроизмерительных приборов;

· З4 сборку и комплектовку подвижной части приборов: последовательность, приемы, используемые средства;

· З5 сборку измерительных механизмов: общие требования, последовательность, приемы, используемые средства, особенности сборки измерительных механизмов различных систем;

· З6 основные этапы (установку в корпус прибора деталей измерительной схемы и коммутирующих элементов, установку в корпус прибора измерительного механизма, электрический монтаж прибора), их последовательность, порядок и приемы выполнения, используемые средства, порядок осмотра прибора перед закрытием;

· З7 контроль качества сборки: возможные дефекты сборки, методы и средства их выявления и устранения;

· З8 регулировку приборов: задачи, наиболее распространенные дефекты, подлежащие проверке при механической и электрической регулировке, способы и приемы их выявления и устранения, особенности регулировки приборов различных систем;

· З9 специальные установки для механической и электрической регулировки: приемы пользования ими, правила их настройки;

· З10 способы и приемы градуировки приборов;

· З11 образцовые приборы и установки, применяемые при градуировке: назначение, устройство, приемы пользования ими, правила их настройки;

· З12 испытание электроизмерительных приборов: назначение, виды, технические условия на проведение испытаний, порядок проведения испытаний, правила заполнения протокола испытаний;

· З13 приборы, аппаратуру и оборудование для проведения испытаний: назначение, правила пользования;

· З14 методы и средства их обнаружения и устранения дефектов электроизмерительных приборов;

· З15 паспорт выпускаемой продукции: назначение, содержание, применение.
В результате освоения УП.04 Учебная практика обучающийся должен иметь практический опыт:

· ПО1 подготовки рабочего места сборщика;

· ПО2 участия в сборке электроизмерительных приборов;

· ПО3 участия в сборке измерительных механизмов различных систем;

· ПО4 механической и электрической регулировки приборов;

· ПО5 градуировки приборов;

· ПО6 участия в проведении испытаний электроизмерительных приборов.

Профессиональные и общие компетенции, которые формируются при прохождении УП.04 Учебная практика:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
ПК 4.1. Выполнять сборку по схеме и настройку простых электроизмерительных установок для регулировки измерительных приборов;

ПК 4.2. Определять и устранять дефекты, обнаруженные при сборке узлов и деталей;
ПК 4.3. Пользоваться контрольными электроизмерительными приборами и несложными специальными установками с самостоятельной настройкой для электрической и механической регулировки собираемых узлов и приборов.
Планируемые личностные результаты освоения рабочей программы УП.04 Учебная практика:

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».
1.3 Контроль и оценка результатов освоения УП.04 Учебная практика 

Таблица 1

	Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в учебной практике
	Критерии оценки
	Методы оценки

	ПК 4.1. Выполнять сборку по схеме и настройку простых электроизмерительных установок для регулировки измерительных приборов;
	- точность и грамотность выполнения сборки, механической и электрической регулировки простых

-электроизмерительных приборов; 

- точность и грамотность участия в сборке электроизмерительных приборов;

- точность и грамотность участия в настройке электроизмерительных приборов.
	оценка процесса и результатов выполнения видов работ на практике

	ПК 4.2. Определять и устранять дефекты, обнаруженные при сборке узлов и деталей
	- точность и грамотность 

определения и устранения дефектов, обнаруженных при сборке узлов и деталей.
	оценка процесса и результатов выполнения видов работ на практике

	ПК 4.3. Пользоваться контрольными электроизмерительными приборами и несложными специальными установками с самостоятельной настройкой для электрической и механической регулировки собираемых узлов и приборов.
	- точность и грамотность проведения испытания электроизмерительных приборов;

- точность и грамотность определения и устранения дефектов электроизмерительных приборов.
	оценка процесса и результатов выполнения видов работ на практике

	ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
	- обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач;

- адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач
	оценка процесса и результатов выполнения видов работ на практике

	ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
	- использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач
	оценка процесса и результатов выполнения видов работ на практике

	ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
	- демонстрация ответственности за принятые решения;

- обоснованность самоанализа и коррекция результатов собственной работы;
	оценка процесса и результатов выполнения видов работ на практике

	ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
	- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной и производственной практик;

- обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных)
	оценка процесса и результатов выполнения видов работ на практике

	ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
	- грамотность устной и письменной речи;

- ясность формулирования и изложения мыслей
	оценка процесса и результатов выполнения видов работ на практике

	ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.
	- соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик
	оценка процесса и результатов выполнения видов работ на практике

	ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
	- эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик;

- знание и использование ресурсосберегающих технологий в области телекоммуникаций
	оценка процесса и результатов выполнения видов работ на практике

	ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
	- эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке
	оценка процесса и результатов выполнения видов работ на практике


2. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по УП.04 Учебная практика
Контроль качества освоения учебной практики включает в себя текущий контроль успеваемости, который проводится в целях установления соответствия достижений, обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования общих и профессиональных компетенций. Текущий контроль проводится при оценке процесса и результатов выполнения видов работ на практике.
2.1. Виды работ на практике.
1.Сборка, регулировка электроизмерительных приборов
2.Электромонтажные работы
3.Испытание электроизмерительных приборов 

4. Гигиена и охрана труда
Критерии оценивания выполненных заданий по видам работ на практике
	Оценка
	Критерии оценивания

	5 (отлично)
	Практические задания по видам работ выполнены в полном объеме, обучающийся применил все знания, полученные ранее при теоретическом обучении, закрепил знания в процессе практики. В ходе устного опроса обучающийся демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при прохождении практики, соответствующих содержанию программы практики: дает исчерпывающие ответы на вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой практики; может аргументированно сделать выводы и сформулировать свое мнение; владеет нормами литературного языка, терминологией; грамотно, стилистически верно, логически правильно излагает ответы на вопросы; правильно и логически последовательно выполняет задания, предусмотренные программой практики.

	4 (хорошо)
	Практические задания выполнены в полном объеме, обучающийся применил знания, полученные ранее при теоретическом обучении, закрепил знания в процессе практики, но были выявлены 2-3 ошибки при выполнении практических заданий. В процессе устного опроса обучающийся демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме программы практики, при наличии 1–2 несущественных ошибки в изложении ответов: допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах преподавателя; делает выводы, но они требуют дополнительной аргументации; владеет нормами литературного языка, необходимой для ответа терминологией; правильно выполняет задания, предусмотренные программой практики, но допускает непоследовательность при их выполнении.

	3 (удовлетворительно)
	Практические задания выполнены в полном объеме, обучающийся поверхностно применил знания, полученные ранее при теоретическом обучении, допустил несколько существенных ошибок при выполнении практических заданий, имеются замечания по их оформлению. В процессе устного опроса обучающийся демонстрирует недостаточные знания по вопросам программы практики; использует специальную терминологию, но допускает 1–2 ошибки в определении основных понятий, затрудняется исправить ошибки самостоятельно; делает выводы, но не может привести научную аргументацию; способен самостоятельно, но поверхностно анализировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах преподавателя; правильно применяет методы при выполнении заданий, предусмотренных программой практики, но выполненные задания содержат ошибки.

	2 (удовлетворительно)
	Практические задания выполнены частично, обучающийся допустил многочисленные ошибки при их выполнении, имеются многочисленные замечания по оформлению практических заданий. В ходе устного опроса обучающийся демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы практики; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно; не может выполнить полученные на защите отчета задания.


3. Оценочные материалы 

для организации промежуточной аттестации по УП.04 Учебная практика в форме дифференцированного зачета
Показатели оценивания компетенций, формируемых в результате прохождения практики, складываются из: 

– показателей оценивания практических заданий; 

– показателей оценивания отчета по практике; 

– показателей защиты отчета по практике, отражающие способность обучающегося защищать результаты своей работы в части сформированности компетенций, предусмотренных программой практики.
3.1. Перечень вопросов по видам работ на практике для защиты отчета.

1.Сборка, регулировка электроизмерительных приборов. (оцениваемые знания, умения, компетенции: З 1 – З 7, У 1- У 4, ОК 01-07, ОК 09, ПК. 4.1, ПК 4.2)
Вопросы:
1. Какие основные виды электроизмерительных приборов существуют?

2. Что такое класс точности прибора и каким образом он определяется?

3. Как правильно выбрать диапазон измерения для конкретного измерительного прибора?

4. Назначение регулировочных элементов (подстроечных резисторов, конденсаторов) в конструкции электроизмерительных приборов.

5. Перечислите методы калибровки электроизмерительных приборов и опишите последовательность действий при проведении калибровки.

6. Чем отличаются аналоговые приборы от цифровых, какие преимущества и недостатки каждого типа?

7. Как осуществляется проверка исправности амперметра перед началом измерений?

8. Опишите порядок проверки работоспособности вольтметра переменного тока.

9. Изложите правила безопасной эксплуатации электроизмерительных приборов.

10. Как проводится тестирование шунтов и нагрузочных сопротивлений мультиметром?
2. Электромонтажные работы. (оцениваемые знания, умения, компетенции: З 8- З 15, У 1- У 5, ОК 01-07, ПК. 4.1, ПК 4.2)
Вопросы:

1. Какие инструменты используются при выполнении электромонтажных работ?

2. Перечислите основные этапы монтажа электропроводки в жилом помещении.

3. Что такое заземление и зачем оно необходимо в электрической сети?

4. Расскажите о правилах прокладки кабеля внутри помещений.

5. Опишите процесс установки розеток и выключателей.

6. Назовите типы распределительных коробок и расскажите, как они применяются.

7. Какой принцип используется при соединении проводов методом пайки?

8. Изложите правила выбора сечения провода исходя из нагрузки.

9. Объясните назначение автоматических выключателей и УЗО (устройств защитного отключения).

10. Почему важно соблюдать требования пожарной безопасности при электромонтажных работах?
3.
Испытание электроизмерительных приборов. (оцениваемые знания, умения, компетенции: З 1 – З 7, У 1- У 5, ОК 01-07, ПК. 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3)
Вопросы:

1. Для чего проводятся испытания электроизмерительных приборов и какие цели они преследуют?

2. Перечислите обязательные процедуры, проводимые при первичной поверке электроизмерительных приборов.

3. Какие бывают классы точности приборов и как влияет этот показатель на выбор метода испытаний?

4. Расскажите о методиках испытаний, применяемых для оценки погрешности показаний прибора.

5. Что включает в себя процедура межповерочного контроля приборов?

6. Объясните разницу между лабораторными условиями испытаний и полевыми проверками.

7. Какой прибор используют для измерения сопротивления изоляции, и какова методика его применения?

8. Какие факторы влияют на точность результатов испытаний электроизмерительных приборов?

9. Опишите порядок обработки результатов испытаний и формирования заключения о пригодности прибора.

10. Почему важно учитывать условия окружающей среды при испытании электроизмерительных приборов?
4.
Гигиена и охрана труда. (оцениваемые знания, умения, компетенции: З 8 – З 11, У 1- У 3, ОК 01-07,  ПК. 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3)
Вопросы:
1. Какие меры предосторожности необходимы при работе с электрооборудованием высокого напряжения?

2. Для чего нужны средства индивидуальной защиты (СИЗ)? Приведите конкретные примеры СИЗ и укажите случаи их обязательного использования.

3. Охарактеризуйте понятие "безопасные условия труда". Какие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда предусмотрены трудовым законодательством?

4. Перечислите признаки переутомления работника и предложите профилактические мероприятия для предотвращения такого состояния.

5. Что представляет собой производственный шум и каковы способы снижения негативного воздействия шума на здоровье работников?

6. Определите понятия производственной санитарии и личной гигиены. В чём разница между ними?

7. Расскажите о влиянии факторов микроклимата (температура воздуха, влажность, скорость движения воздуха) на состояние здоровья работающих.

8. Какие показатели определяют санитарно-гигиеническое состояние рабочего места?

9. Приведите классификацию опасных и вредных производственных факторов согласно действующему законодательству.

10. Опишите процедуру аттестации рабочих мест по условиям труда и её значение для организации мер по охране труда.
Критерии оценивания 

	Оценка
	Критерии оценивания

	5 (отлично)
	Практические задания выполнены в полном объеме, обучающийся применил все знания, полученные ранее при теоретическом обучении и необходимые для их выполнения, закрепил знания в процессе практики. Содержание отчета по практике: отчет собран в полном объеме; структурированность; не нарушены сроки сдачи отчета. На защите отчета обучающийся демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при прохождении практики, соответствующих содержанию программы практики: дает исчерпывающие ответы на вопросы преподавателя по темам, предусмотренным программой практики; может аргументированно сделать выводы и сформулировать свое мнение; владеет нормами литературного языка, терминологией; грамотно, стилистически верно, логически правильно излагает ответы на вопросы; правильно и логически последовательно выполняет задания, предусмотренные программой практики.

	4 (хорошо)
	Практические задания выполнены в полном объеме, обучающийся применил знания, полученные ранее при теоретическом обучении и необходимые для их выполнения, закрепил знания в процессе практики, но были выявлены 2-3 ошибки при выполнении практических заданий. Содержание отчета по практике: отчет собран в полном объеме; не везде прослеживается структурированность; не нарушены сроки сдачи отчета. На защите отчета обучающийся демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме программы практики, при наличии 1–2 несущественных ошибки в изложении ответов: допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах преподавателя; делает выводы, но они требуют дополнительной аргументации; владеет нормами литературного языка, необходимой для ответа терминологией; правильно выполняет задания, предусмотренные программой практики, но допускает непоследовательность при их выполнении.

	3 (удовлетворительно)
	Практические задания выполнены в полном объеме, обучающийся поверхностно применил знания, полученные ранее при теоретическом обучении и необходимые для их выполнения, допустил несколько существенных ошибок при выполнении практических заданий, имеются замечания по их оформлению. Содержание отчета по практике: отчет собран в полном объеме; не везде прослеживается структурированность; в оформлении отчета прослеживается небрежность. На защите отчета обучающийся демонстрирует недостаточные знания по вопросам программы практики; использует специальную терминологию, но допускает 1–2 ошибки в определении основных понятий, затрудняется исправить ошибки самостоятельно; делает выводы, но не может привести научную аргументацию; способен самостоятельно, но поверхностно анализировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах преподавателя; правильно применяет методы при выполнении заданий, предусмотренных программой практики, но выполненные задания содержат ошибки.

	2 (удовлетворительно)
	Практические задания выполнены частично, допустил многочисленные ошибки при их выполнении, имеются многочисленные замечания по оформлению практических заданий. Содержание отчета по практике: отчет собран не в полном объеме; нарушена структурированность; в оформлении отчета прослеживается небрежность; нарушены сроки сдачи отчета. На защите отчета обучающийся демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы практики; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно; не может выполнить полученные на защите отчета задания.


4. Информационное обеспечение
перечень учебных изданий, электронных изданий, электронных и Интернет-ресурсов, образовательных платформ, электронно-библиотечных систем, веб-систем для организации дистанционного обучения и управления им, используемые в образовательном процессе как основные и дополнительные источники.

Основные источники:

1. Романюк, В. А.  Основы радиоэлектроники : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Романюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 288 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10394-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456595

2. Штыков, В. В.  Введение в радиоэлектронику : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 228 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09209-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452288

3. Берикашвили, В. Ш.  Основы радиоэлектроники: системы передачи информации : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 105 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10493-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456548
Дополнительные источники:

Электронные издания (электронные ресурсы):

1.
Берикашвили, В. Ш.  Основы радиоэлектроники: системы передачи информации : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 105 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10493-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456548

2.
Конструирование блоков радиоэлектронных средств / Д. Ю. Муромцев, О. А. Белоусов, И. В. Тюрин, Р. Ю. Курносов. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 288 с. — ISBN 978-5-507-45792-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284039.

3.
Романюк, В. А.  Основы радиоэлектроники : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Романюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 288 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10394-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456595

4.
Штыков, В. В.  Введение в радиоэлектронику : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. В. Штыков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 228 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09209-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452288

5.
Юрков, Н. К. Технология производства электронных средств / Н. К. Юрков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 476 с. — ISBN 978-5-507-45873-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/289010 .

Цифровая образовательная среда СПО PROFобразование
Электронно-библиотечная система:

IPR BOOKS - http://www.iprbookshop.ru/78574.html
Веб-система для организации дистанционного обучения и управления им: 

Система дистанционного обучения ОГАПОУ «Алексеевский колледж» http://moodle.alcollege.ru/
PAGE  
7

